Наружный диаметр и масса проводов ПРМТ, ПРПСТ

Таблица 3.11.

| Номинальное сечение жилы, мм2 | Напряжение переменного тока, В |
| --- | --- |
|  | 220 | 660 | 3000 |
|  | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/к.м | Номинальный наружный диаметр. мм | Расчетная масса, кг/км | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
|  |  | ПРМТ | ПРПСТ |  | ПРМТ | ПРПСТ |  | ПРМТ | ПРПСТ |
| 1,5 | - | - |  | 6,8 | ()0.4 | 60,4 | 8,3 | 88,3 | 88,3 |
| 2,5 | - | - | - | 7,5 | 78.8 | 78,8 | 8,9 | ПО | НО |
| 4 | - | - | - | 8,0 | 97,3 | 97,3 | 9,9 | 139 | 139 |
| 6 | - | - | - | 9,0 | 121 | 121 | 11,0 | 164 | 164 |
| 10 |  |  | - | 10,5 | 196 | 196 | 12,3 | 239 | 239 |
| 16 | 9,8 | 215 | 224 | 12,6 | 268 | 281 | 14,7 | 336 | 353 |
| 25 | 11,5 | 322 | 331 | 14,9 | 401 | 418 | 16,5 | 460 | 478 |
| 35 | 13,9 | 435 | 447 | 17,3 | 524 | 543 | 18,8 | 591 | 611 |
| 50 | 15,7 | 596 | 609 | 18,7 | 682 | 703 | 20,2 | 756 | 778 |
| 70 | 17,9 | 809 | 822 | 20,9 | 909 | 931 | 22,4 | 993 | 1016 |
| 95 | 19,8 | 1091 | - | 22,8 | 1203 | 1230 | 25,4 | 1295 | 1322 |
| 120 | - | - | . - | 26,3 | 1502 | 1529 | 27,8 | 1608 | 1708 |
| 150 |  | - | - | 29,4 | 1857 | 1887 | 31,8 | 2042 | 2072 |
| 185 | - | - | - | 31,6 | 2302 | 2336 | 33,1 | 2429 | 2462 |
| 240 | - |  | - | 35,4 | 2747 | 2951 | 36,9 | 3039 | 3078 |
| 300 | - | - | - | 38,0 | 3340 | 3580 | 39,5 | 3672 | 3713 |

Электрическое сопротивление изоляции проводов ПРМТ, ПРПСТ

| Номинальное сечение жилы, мм | Электрическое сопротивление изоляции, МОм.км, не менее |
| --- | --- |
|  | Температура, °С |
|  | 20 | 60 | 90 |
| 1,0-2,5 | 500 | 50 | 2,5 |
| 4-10 | 400 | 50 | 2,5 |
| 16 | 300 | 50 | 2,5 |
| 25 | 300 | 25 | 2,0 |
| 35 и выше | 200 | 25 | 2,0 |

Таблица 3.12.

73